Sonex

# SONEX FLEXONIC

Paneles fonoabsorbentes fabricados en espumas flexibles de poliuretano auto extinguible.

Aplicación: disminución de tiempo de reverberación (“eco”) y aumento de confort en interiores.

El panel SONEX Flexonic es la alternativa económica con calidad asegurada, contando con una superficie formada por cuñas anecoicas, que amplían un 300% el área de absorción de ondas sonoras.

Se instalan en:

- Cielorrasos y paredes de salas

- Estudios de grabación

- Radios

- Estudios de televisión

- Salas de conferencias

- Teatros

- Cines

- Restaurantes

- Hogares

En uso industrial se aplican en:

- Interiores de cabinas de insonorización de maquinarias

- Talleres

- Salas de máquinas

- Interiores de conductos de aire

Largo: 1,00 metro. Ancho: 1,00 metro.
Espesor: 20 mm. NRC: 0,35.
Espesor: 35mm. NRC: 0,55.
Colores: gris o pueden ser suministrados en color a elección.
Flamabilidad: paneles con retardante de propagación de llama. Cumplen con las normas FMVSS 302.