# PANELES DE LANA DE ROCA

Paneles semi-rígidos de lana de roca aglomerados con resinas.
Ideales para usar dentro de tabiques o encima de cielorrasos para aislamiento termoacústico.
Aislamiento térmico de calderas o tanques.
Excelente absorbente acústico siendo posible cubrirlo con una tela porosa.

- Aislamiento térmico excelente en altas temperaturas

- Excelente absorción acústica

- Incombustibles

- Imputrescibles

- Dimensiones estables

- No absorben humedad

- No son atacados por roedores o insectos

- Temperatura de operación hasta 750ºC